Phụ lục 02:

Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND

ngày   29  tháng    4  năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng/thông số

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp quan trắc | Đơn giá (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hiện trường | Phòng thí nghiệm | Tổng cộng |
| 1 | Nhiệt độ nước (to) | SMEWW 2550B:2012 | 64.300 | - | 64.300 |
| 2 | pH | TCVN 6492:2011 | 75.845 | - | 75.845 |
| 3 | Thế oxy hoá khử (ORP) | SMEWW 2580B:2012 | 59.622 | - | 59.622 |
| 4 | Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | 70.400 | - | 70.400 |
| 5 | Độ đục | TCVN 6184:2008; | 71.222 | - | 71.222 |
| 6 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 | 69.431 | - | 69.431 |
| 7 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2012 | 67.047 | - | 67.047 |
| 8 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Chất rắn hòa tan (TDS), Độ dẫn điện (EC) , Thế oxi hóa khử (ORP), Độ đục |  | 762.316 | - | 762.316 |
| 9 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 | 78.327 | 95.512 | 173.839 |
| 10 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | TCVN 6001:2008 | 73.832 | 125.241 | 199.073 |
| 11 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | TCVN 6491:1999 | 73.832 | 167.505 | 241.337 |
| 12 | Amoni (N-NH4+) | TCVN 6179:1996 | 78.350 | 146.727 | 225.077 |
| 13 | Nitrit (NO2-) | SMEWW 4500.NO2.B:2012 | 78.350 | 155.027 | 233.377 |
| 14 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 | 78.350 | 160.873 | 239.223 |
| 15 | Tổng P | TCVN 6202:2008 | 78.350 | 220.703 | 299.053 |
| 16 | Tổng N | TCVN 6638:2000 | 78.350 | 265.689 | 344.039 |
| 17 | Sulphat (SO42-) | EPA 375.4 | 78.350 | 189.985 | 268.335 |
| 18 | Photphat (PO43-) | SMEWW 4500.P.E:2012 | 78.350 | 185.634 | 263.984 |
| 19 | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500.Cl.B:2012 | 78.350 | 164.537 | 242.887 |
| 20 | Florua (F-) | SMEWW 4500.F.D:2012 | 78.350 | 200.727 | 279.077 |
| 21 | Crom (VI) | TCVN 6658:2000 | 78.350 | 176.114 | 254.464 |
| 22 | Kim loại nặng (Pb; Cd) | SMEWW 3113.B:2012 | 67.774 | 343.779 | 411.553 |
| 23 | Kim loại nặng (As) | TCVN 6626:2000 | 67.774 | 361.556 | 429.330 |
| 24 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 7877:2008 | 67.774 | 367.950 | 435.724 |
| 25 | Kim loại (Fe) | SMEWW 3111.B:2012 | 67.774 | 252.797 | 320.571 |
| 26 | Kim loại (Cu) | SMEWW 3111.B:2012 | 67.774 | 252.797 | 320.571 |
| 27 | Kim loại (Zn) | SMEWW 3111.B:2012 | 67.774 | 252.797 | 320.571 |
| 28 | Kim loại (Mn) | SMEWW 3111.B:2012 | 67.774 | 252.797 | 320.571 |
| 29 | Kim loại (Cr) | SMEWW 3111.B:2012 | 67.774 | 252.797 | 320.571 |
| 30 | Kim loại (Ni) | SMEWW 3111.B:2012 | 67.774 | 252.797 | 320.571 |
| 31 | Tổng dầu, mỡ | SMEWW 5520.B:2012 | 76.989 | 396.882 | 473.871 |
| 32 | Coliform, E.Coli | TCVN 6187-1:2009 | 82.038 | 315.162 | 397.200 |
| 33 | Coliform, E.Coli | TCVN 6187-2:2009 | 82.038 | 285.180 | 367.218 |
| 34 | Tổng các bon hữu cơ (TOC) | TCVN 6634:2000 | 82.187 | 297.041 | 379.228 |
| 35 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | EPA Method 8270D | 86.985 | 896.985 | 983.970 |
| 36 | Hóa chất BVTV nhóm Photpho hữu cơ | EPA Method 8270D | 86.985 | 896.985 | 983.970 |
| 37 | Xyanua (CN-) | TCVN 6181:1996 | 77.544 | 330.986 | 408.530 |
| 38 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622-1:2009 | 82.631 | 466.713 | 549.344 |
| 39 | Phenol | SMEWW 5530C:2012 | 82.631 | 547.184 | 629.815 |
| 40 | Phân tích đồng thời các kim loại | TCVN 6665:2011 | - | 778.018 | 778.018 |

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).