Phụ lục 04:

Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND

ngày   29  tháng    4  năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng /thông số

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp quan trắc | Đơn giá (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hiện trường | Phòng thí nghiệm | Tổng cộng |
| 1 | Nhiệt độ | TCVN 6492:2011 | 65.034 | - | 65.034 |
| 2 | pH | SMEWW 2550B:2012 | 70.769 | - | 70.769 |
| 3 | Hàm lượng Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | 84.807 | - | 84.807 |
| 4 | Độ đục | TCVN 6184:2008; | 72.268 | - | 72.268 |
| 5 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2012 | 71.028 | - | 71.028 |
| 6 | Thế Ôxy hóa khử (ORP) | SMEWW 2580B:2012 | 78.969 | - | 78.969 |
| 7 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 | 71.009 | - | 71.009 |
| 8 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ dẫn điện (EC), Thế Oxy hóa khử (ORP), Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | - | 756.973 | - | 756.973 |
| 9 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 | 94.388 | 115.712 | 210.100 |
| 10 | Chất rắn tổng số (TS) | SMEWW 2540.D:2012 | 94.388 | 106.648 | 201.036 |
| 11 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 | TCVN 6624:1996 | 94.388 | 167.450 | 261.838 |
| 12 | Chỉ số permanganat | TCVN 6186:1996 | 98.548 | 152.368 | 250.916 |
| 13 | Amoni (NH4+) | TCVN 6179:1996 | 98.548 | 136.978 | 235.526 |
| 14 | Nitrit (NO2-) | SMEWW 4500.NO2.B:2012 | 98.548 | 150.462 | 249.010 |
| 15 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 | 98.548 | 155.268 | 253.816 |
| 16 | Sulphat (SO42-) | EPA 375.4 | 98.548 | 149.873 | 248.421 |
| 17 | Florua (F-) | SMEWW 4500.F.D:2012 | 98.548 | 186.727 | 285.275 |
| 18 | Photphat (PO43-) | TCVN 6202:2008 | 98.548 | 161.814 | 260.362 |
| 19 | Oxyt Silic (SiO3) | SMEWW 4500-SiO2:2012 | 98.548 | 155.582 | 254.130 |
| 20 | Tổng N | TCVN 6638:2000 | 98.548 | 254.358 | 352.906 |
| 21 | Crom (VI) (Cr6+) | TCVN 6658:2000 | 98.548 | 169.425 | 267.973 |
| 22 | Tổng P | TCVN 6202:2008 | 98.548 | 223.206 | 321.754 |
| 23 | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500.Cl.B:2012 | 98.548 | 175.163 | 273.711 |
| 24 | Kim loại nặng (Pb; Cd) | SMEWW 3113.B:2012 | 98.548 | 347.872 | 446.420 |
| 25 | Kim loại năng (As) | TCVN 6626:2000 | 98.548 | 391.091 | 489.639 |
| 26 | Kim loại năng (Se) | TCVN 6626:2000 | 98.548 | 374.141 | 472.689 |
| 27 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 7877:2008 | 98.548 | 380.859 | 479.407 |
| 28 | Sulfua (S2-) | SMEWW 4500.S2-.D:2012 | 98.548 | 147.808 | 246.356 |
| 29 | Kim loại (Fe) | SMEWW 3111.B:2012 | 98.548 | 289.769 | 388.317 |
| 30 | Kim loại (Cu) | SMEWW 3111.B:2012 | 98.548 | 289.769 | 388.317 |
| 31 | Kim loại (Zn) | SMEWW 3111.B:2012 | 98.548 | 289.769 | 388.317 |
| 32 | Kim loại (Cr) | SMEWW 3111.B:2012 | 98.548 | 289.769 | 388.317 |
| 33 | Kim loại (Mn) | SMEWW 3111.B:2012 | 98.548 | 289.769 | 388.317 |
| 34 | Kim loại (Ni) | SMEWW 3111.B:2012 | 98.548 | 289.769 | 388.317 |
| 35 | Phenol | SMEWW 5530C:2012 | 98.548 | 508.964 | 607.512 |
| 36 | Cyanua (CN-) | TCVN 6181:1996 | 98.548 | 326.225 | 424.773 |
| 37 | Coliform, E.Coli | TCVN 6187-1:2009 | 98.548 | 274.427 | 372.975 |
| 38 | Coliform, E.Coli | TCVN 6187-2:2009 | 98.548 | 258.653 | 357.201 |
| 39 | HCBVTV nhóm Clo hữu cơ (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) | EPA Method 8270D | 104.653 | 1.019.202 | 1.123.855 |
| 40 | HCBVTV nhóm Phot pho hữu cơ | EPA Method 8270D | 104.653 | 1.019.279 | 1.123.932 |
| 41 | Phân tích đồng thời các kim loại | TCVN 6665:2011 | - | 724.904 | 724.904 |

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).