Phụ lục 06:

Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường khí thải

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND

ngày   29  tháng    4  năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính : Đồng /thông số

| STT | Thông số quan trắc | Phương pháp quan trắc | Đơn giá (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hiện trường | Phòng thí nghiệm | Tổng cộng |
| A | Các thông số khí tượng |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT | 86.933 | - | 86.933 |
| 2 | Độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT | 86.933 | - | 86.933 |
| 3 | Vận tốc gió | QCVN 46:2012/BTNMT | 86.933 | - | 86.933 |
| 4 | Hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT | 86.685 | - | 86.685 |
| 5 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012/BTNMT | 87.082 | - | 87.082 |
| B | Các thông số khí thải |  |  |  |  |
| I | Các thông số đo nhanh ngoài hiện trường |  |  |  |  |
| 6 | Nhiệt độ | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 334.975 | - | 334.975 |
| 7 | Vận tốc và lưu lượng của khí thải | US-EPA Method 2 | 278.974 | - | 278.974 |
| 8 | Hàm ẩm | US-EPA Method 3 | 135.286 | - | 135.286 |
| 9 | Khối lượng mol phân tử khí khô | US-EPA Method 4 | 255.241 | - | 255.241 |
| 10 | Áp suất khí thải | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 260.469 | - | 260.469 |
| 11 | Khí oxy (O2) | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 309.719 | - | 309.719 |
| 12 | Khí: CO | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 333.707 | - | 333.707 |
| 13 | Khí: NO | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 313.604 | - | 313.604 |
| 14 | Khí: NO2 | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 310.616 | - | 310.616 |
| 15 | Khí: SO2 | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp | 287.548 | - | 287.548 |
| II | Các đặc tính nguồn thải |  |  |  |  |
| 16 | Chiều cao nguồn thải |  | 260.560 | - | 260.560 |
| 17 | Đường kính trong miệng ống khói |  | 260.560 | - | 260.560 |
| 18 | Lưu lượng khí thải |  | 357.314 | - | 357.314 |
| III | Hoạt động quan trắc khí thải |  |  |  |  |
| 19 | Khí CO | TCVN 7242:2003 | 257.017 | 184.155 | 441.172 |
| 20 | Khí NOx | USEPA method 7 | 278.445 | 194.423 | 472.868 |
| 21 | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) | USEPA method 6 | 392.037 | 205.527 | 597.564 |
| 22 | Bụi tổng | USEPA method 5 | 1.939.749 | 229.163 | 2.168.912 |
| 23 | Bụi PM10 | USEPA method 201 | 1.939.749 | 229.163 | 2.168.912 |
| 24 | Hơi axit H2SO4 | USEPA method 8 | 327.795 | 335.990 | 663.785 |
| 25 | Hơi axit HCl | USEPA method 26; TCVN 7244:2003 | 327.795 | 335.990 | 663.785 |
| 26 | Hơi axit HF | USEPA method 26; TCVN 7244:2003 | 327.795 | 335.990 | 663.785 |
| 27 | Hơi axit H2SO4 | USEPA method 26; TCVN 7244:2003 | 327.795 | 335.990 | 663.785 |
| 28 | Cd | USEPA method 29 | 394.546 | 478.582 | 873.128 |
| 29 | Pb | USEPA method 29 | 394.546 | 478.582 | 873.128 |
| 30 | As | USEPA method 29 | 394.546 | 635.690 | 1.030.236 |
| 31 | Hg | USEPA method 29 | 394.546 | 635.690 | 1.030.236 |
| 32 | Sb | USEPA method 29 | 394.546 | 635.690 | 1.030.236 |
| 33 | Se | USEPA method 29 | 394.546 | 635.690 | 1.030.236 |
| 34 | Hg | USEPA Method 30B; | 626.731 | 450.830 | 1.077.561 |
| 35 | Cu | USEPA method 29 | 394.546 | 438.342 | 832.888 |
| 36 | Cr | USEPA method 29 | 394.546 | 438.342 | 832.888 |
| 37 | Mn | USEPA method 29 | 394.546 | 438.342 | 832.888 |
| 38 | Ni | USEPA method 29 | 394.546 | 438.342 | 832.888 |
| 39 | Zn | USEPA method 29 | 394.546 | 438.342 | 832.888 |
| 40 | Hợp chất hữu cơ | USEPA Method 18 | 479.808 | 570.816 | 1.050.624 |
| 41 | Tổng các hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO) | USEPA method 25 | 443.180 | 570.816 | 1.013.996 |
| 42 | Phân tích đồng thời các kim loại (trừ Hg) | USEPA method 29 | - | 806.293 | 806.293 |

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).